## 封面
江门市正泰电气科技有限公司
武汉城投房地产开发有限公司
武汉市名都花园南区一期(改)
文件编号：BJ2012090005
报
价
书
| 报价日期： | 2012-09-11 |  | 业 务 员： | 梁正立
| 报 价 员： | 梁正立 |  | 电 话：
| 电 话： |  |  | 传 真：
地 址：

## 设备汇总表
江门市正泰电气科技有限公司
电话(Tel)： 传真(Fax)：
地址(Add)：
设备汇总表
报价单号：BJ2012090005
甲方名称：武汉城投房地产开发有限公司 | [5 empty] | 报价日期：2012-09-11
工程名称：武汉市名都花园南区一期(改) | [5 empty] | 联系电话：XXX
序号 | 设备编号 | 设备类型 | 型号及规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台成本 | 系数 | 利润 | 利润率（%）
1 | 柴油发电机组-MSN-01-01 | 抽屉柜 | 2200H*800W*800D | 1 | 套 | 21566 | 21566 |  | 21566 | 1 | 0 | 0
2 | 柴油发电机组-MSN-03-03 | 抽屉柜 | 2200H*800W*800D | 1 | 套 | 13546 | 13546 |  | 13546 | 1 | 0 | 0
3 | 柴油发电机组-MSN-03-04 | 抽屉柜 | 2200H*800W*800D | 1 | 套 | 12991 | 12991 |  | 12991 | 1 | 0 | 0
4 | 柴油发电机组-MSN-03-05 | 抽屉柜 | 2200H*800W*800D | 1 | 套 | 13329 | 13329 |  | 13329 | 1 | 0 | 0
5 | 柴油发电机组-MSN-03-06 | 抽屉柜 | 2200H*800W*800D | 1 | 套 | 12071 | 12071 |  | 12071 | 1 | 0 | 0
6 | 柴油发电机组-MSN-03-07 | 抽屉柜 | 2200H*800W*800D | 1 | 套 | 13122 | 13122 |  | 13122 | 1 | 0 | 0
7 | 柴油发电机组-MSN-03-08 | 抽屉柜 | 2200H*800W*800D | 1 | 套 | 14672 | 14672 |  | 14672 | 1 | 0 | 0
8 | 主母排/零地排- |  |  | 1 | 套 | 7047 | 7047 |  | 7047 | 1 | 0 | 0
9 | 307#电缆分线箱-307～308DL-01 | 电缆分线箱 | 1200H*600W*400D（SUS304） | 4 | 套 | 2378 | 9512 |  | 2378 | 1 | 0 | 0
10 | 1#地下室应急照明-1#DL-05 | 电缆分线箱 | 900H*800W*280D（SUS304） | 2 | 套 | 2028 | 4056 |  | 2028 | 1 | 0 | 0
11 | 1#地下室防火区七动力-1#DL-07 | 电缆分线箱 | 900H*700W*280D（SUS304） | 2 | 套 | 2032 | 4064 |  | 2032 | 1 | 0 | 0
12 | 1#地下室动力-1#DL-08 | 电缆分线箱 | 1200H*1000W*280D（SUS304） | 1 | 套 | 3816 | 3816 |  | 3816 | 1 | 0 | 0
13 | 1-4#电缆分线箱-1-4#（2#专变） | 电缆分线箱 | 1500H*800W*400D（SUS304） | 4 | 套 | 3824 | 15296 |  | 3824 | 1 | 0 | 0
|  |  | 共计： | 21 | 项 | 合计金额：145088.00元
合计人民币(大写)：壹拾肆万伍仟零捌拾捌元整
业务员：梁正立 报价人：梁正立 审核人：

## 设备明细表(模板1)
江门市正泰电气科技有限公司
电话(Tel)： 传真(Fax)：
地址(Add)：
设备明细表
报价单号：BJ2012090005
设备名称：柴油发电机组 | [5 empty] | 设备编号：MSN-01-01
设备型号：2200H*800W*800D | [5 empty] | 设备数量：1套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 智能断路器 | XLW1-2000/3P 1250A | 新菱电器 | 1 | 个 | 10200 | 10200 |  | 17000 | 10200 | 10200 | 0.6 | 0
2 | 电流互感器 | HB0.66 1500/5A | 正泰 | 7 | 个 | 54.6 | 382.2 |  | 78 | 54.6 | 382.2 | 0.7 | 0
3 | 电流表 | 42L6-A 1500/5A | 正泰 | 3 | 个 | 28.7 | 86.1 |  | 41 | 28.7 | 86.1 | 0.7 | 0
4 | 电压表 | 42L6-V 0-450V | 正泰 | 1 | 个 | 28.7 | 28.7 |  | 41 | 28.7 | 28.7 | 0.7 | 0
5 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 正泰 | 1 | 个 | 38.5 | 38.5 |  | 55 | 38.5 | 38.5 | 0.7 | 0
6 | 信号灯 | ND16-22 | 正泰 | 3 | 个 | 7 | 21 |  | 10 | 7 | 21 | 0.7 | 0
7 | 有功电度表 | DTS634 | 正泰 | 1 | 个 | 222.6 | 222.6 |  | 318 | 222.6 | 222.6 | 0.7 | 0
8 | 无功电度表 | DTS634 | 正泰 | 1 | 个 | 292.6 | 292.6 |  | 418 | 292.6 | 292.6 | 0.7 | 0
9 | 铜排 | TMY-80*8 | 临时厂家 | 1 | 项 | 3767 | 3767 | 报价专用 | 3767 | 3767 | 3767 | 1 | 0
10 | 箱体(壳体) | 2200H*800W*800D | 临时厂家 | 1 | 套 | 2600 | 2600 |  | 2600 | 2600 | 2600 | 1 | 0
11 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 400 | 400 |  | 400 | 400 | 400 | 1 | 0
12 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 881.94 | 881.94 |  | 0 | 881.94 | 881.94 | #DIV/0! | 0
13 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 1058.32 | 1058.32 |  | 0 | 1058.32 | 1058.32 | #DIV/0! | 0
14 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 1587.48 | 1587.48 |  | 0 | 1587.48 | 1587.48 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥21566.44
设备名称：柴油发电机组 | [5 empty] | 设备编号：MSN-03-03
设备型号：2200H*800W*800D | [5 empty] | 设备数量：1套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 200A | 新菱电器 | 2 | 个 | 480 | 960 |  | 800 | 480 | 960 | 0.6 | 0
2 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 315A | 新菱电器 | 3 | 个 | 720 | 2160 |  | 1200 | 720 | 2160 | 0.6 | 0
3 | 电流互感器 | BH0.66 200/5A | 正泰 | 2 | 个 | 40.6 | 81.2 |  | 58 | 40.6 | 81.2 | 0.7 | 0
4 | 电流互感器 | BH0.66 400/5A | 正泰 | 3 | 个 | 52.5 | 157.5 |  | 75 | 52.5 | 157.5 | 0.7 | 0
5 | 信号灯 | ND16-22 | 正泰 | 5 | 个 | 7 | 35 |  | 10 | 7 | 35 | 0.7 | 0
6 | 单元模数抽屉 | 1单元 | 临时厂家 | 2 | 个 | 440 | 880 |  | 440 | 440 | 880 | 1 | 0
7 | 单元模数抽屉 | 2单元 | 临时厂家 | 3 | 个 | 600 | 1800 |  | 600 | 600 | 1800 | 1 | 0
8 | 铜排 | TMY-60*8 | 临时厂家 | 1 | 项 | 1615 | 1615 | 报价专用 | 1615 | 1615 | 1615 | 1 | 0
9 | 箱体(壳体) | 2200H*800W*800D | 临时厂家 | 1 | 套 | 2600 | 2600 |  | 0 | 2600 | 2600 | #DIV/0! | 0
10 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 1200 | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | #DIV/0! | 0
11 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 514.44 | 514.44 |  | 0 | 514.44 | 514.44 | #DIV/0! | 0.01
12 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 617.32 | 617.32 |  | 0 | 617.32 | 617.32 | #DIV/0! | 0
13 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 925.98 | 925.98 |  | 0 | 925.98 | 925.98 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥13546.44
设备名称：柴油发电机组 | [5 empty] | 设备编号：MSN-03-04
设备型号：2200H*800W*800D | [5 empty] | 设备数量：1套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 250A | 新菱电器 | 2 | 个 | 720 | 1440 |  | 1200 | 720 | 1440 | 0.6 | 0
2 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 200A | 新菱电器 | 2 | 个 | 480 | 960 |  | 800 | 480 | 960 | 0.6 | 0
3 | 塑壳断路器 | XLM1-100M/3300 50A | 新菱电器 | 2 | 个 | 270 | 540 |  | 450 | 270 | 540 | 0.6 | 0
4 | 电流互感器 | BH0.66 250/5A | 正泰 | 2 | 个 | 57.4 | 114.8 |  | 0 | 57.4 | 114.8 | #DIV/0! | 0
5 | 电流互感器 | BH0.66 200/5A | 正泰 | 2 | 个 | 54.6 | 109.2 |  | 0 | 54.6 | 109.2 | #DIV/0! | 0
6 | 电流互感器 | BH0.66 50/5A | 正泰 | 2 | 个 | 22.4 | 44.8 |  | 0 | 22.4 | 44.8 | #DIV/0! | 0
7 | 信号灯 | ND16-22 | 正泰 | 6 | 个 | 7 | 42 |  | 0 | 7 | 42 | #DIV/0! | 0
8 | 单元模数抽屉 | 2单元 | 临时厂家 | 1 | 个 | 600 | 600 |  | 0 | 600 | 600 | #DIV/0! | 0
9 | 单元横数抽屉 | 1单元 | 临时厂家 | 4 | 个 | 440 | 1760 |  | 0 | 440 | 1760 | #DIV/0! | 0
10 | 铜排 | TMY-60*8 | 临时厂家 | 1 | 项 | 1615 | 1615 | 报价专用 | 0 | 1615 | 1615 | #DIV/0! | 0
11 | 箱体(壳体) | 2200H*800W*800D | 临时厂家 | 1 | 套 | 2600 | 2600 |  | 0 | 2600 | 2600 | #DIV/0! | 0
12 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 1200 | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | #DIV/0! | 0
13 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 491.29 | 491.29 |  | 0 | 491.29 | 491.29 | #DIV/0! | 0
14 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 589.55 | 589.55 |  | 0 | 589.55 | 589.55 | #DIV/0! | 0
15 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 884.32 | 884.32 |  | 0 | 884.32 | 884.32 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥12990.96
设备名称：柴油发电机组 | [5 empty] | 设备编号：MSN-03-05
设备型号：2200H*800W*800D | [5 empty] | 设备数量：1套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 250A | 新菱电器 | 2 | 个 | 720 | 1440 |  | 1200 | 720 | 1440 | 0.6 | 0
2 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 200A | 新菱电器 | 3 | 个 | 480 | 1440 |  | 800 | 480 | 1440 | 0.6 | 0
3 | 电流互感器 | BH0.66 250/5A | 正泰 | 2 | 个 | 59.5 | 119 |  | 0 | 59.5 | 119 | #DIV/0! | 0
4 | 电流互感器 | BH0.66 200/5A | 正泰 | 3 | 个 | 54.6 | 163.8 |  | 0 | 54.6 | 163.8 | #DIV/0! | 0
5 | 单元模数抽屉 | 2单元 | 临时厂家 | 2 | 个 | 600 | 1200 |  | 0 | 600 | 1200 | #DIV/0! | 0
6 | 单元模数抽屉 | 1.5单元 | 临时厂家 | 3 | 个 | 510 | 1530 |  | 0 | 510 | 1530 | #DIV/0! | 0
7 | 铜排 | TMY-60*8 | 临时厂家 | 1 | 项 | 1615 | 1615 | 报价专用 | 0 | 1615 | 1615 | #DIV/0! | 0
8 | 箱体(壳体) | 2200H*800W*800D | 临时厂家 | 1 | 套 | 2600 | 2600 |  | 0 | 2600 | 2600 | #DIV/0! | 0
9 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 1200 | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | #DIV/0! | 0
10 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 505.39 | 505.39 |  | 0 | 505.39 | 505.39 | #DIV/0! | 0
11 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 606.47 | 606.47 |  | 0 | 606.47 | 606.47 | #DIV/0! | 0
12 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 909.7 | 909.7 |  | 0 | 909.7 | 909.7 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥13329.36
设备名称：柴油发电机组 | [5 empty] | 设备编号：MSN-03-06
设备型号：2200H*800W*800D | [5 empty] | 设备数量：1套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 250A | 新菱电器 | 2 | 个 | 720 | 1440 |  | 1200 | 720 | 1440 | 0.6 | 0
2 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 200A | 新菱电器 | 1 | 个 | 480 | 480 |  | 800 | 480 | 480 | 0.6 | 0
3 | 塑壳断路器 | XLM1-63M/3300 63A | 新菱电器 | 1 | 个 | 210 | 210 |  | 350 | 210 | 210 | 0.6 | 0
4 | 电流互感器 | BH0.66 250/5A | 正泰 | 2 | 个 | 54 | 108 |  | 0 | 54 | 108 | #DIV/0! | 0
5 | 电流互感器 | BH0.66 200/5A | 正泰 | 1 | 个 | 45 | 45 |  | 0 | 45 | 45 | #DIV/0! | 0
6 | 电流互感器 | BH0.66 75/5A | 正泰 | 2 | 个 | 38 | 76 |  | 0 | 38 | 76 | #DIV/0! | 0
7 | 信号灯 | ND16-22 | 正泰 | 5 | 个 | 7 | 35 |  | 0 | 7 | 35 | #DIV/0! | 0
8 | 单元模数抽屉 | 2单元 | 临时厂家 | 2 | 个 | 600 | 1200 |  | 0 | 600 | 1200 | #DIV/0! | 0
9 | 单元模数抽屉 | 1.5单元 | 临时厂家 | 1 | 个 | 510 | 510 |  | 0 | 510 | 510 | #DIV/0! | 0
10 | 单元模数抽屉 | 1/2单元 | 临时厂家 | 1 | 个 | 740 | 740 |  | 0 | 740 | 740 | #DIV/0! | 0
11 | 铜排 | TMY-60*8 | 临时厂家 | 1 | 项 | 1615 | 1615 | 报价专用 | 0 | 1615 | 1615 | #DIV/0! | 0
12 | 箱体(壳体) | 2200H*800W*800D | 临时厂家 | 1 | 套 | 2600 | 2600 |  | 0 | 2600 | 2600 | #DIV/0! | 0
13 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 1200 | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | #DIV/0! | 0
14 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 452.95 | 452.95 |  | 0 | 452.95 | 452.95 | #DIV/0! | 0
15 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 543.54 | 543.54 |  | 0 | 543.54 | 543.54 | #DIV/0! | 0
16 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 815.31 | 815.31 |  | 0 | 815.31 | 815.31 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥12070.80
设备名称：柴油发电机组 | [5 empty] | 设备编号：MSN-03-07
设备型号：2200H*800W*800D | [5 empty] | 设备数量：1套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 200A | 新菱电器 | 2 | 个 | 480 | 960 |  | 800 | 480 | 960 | 0.6 | 0
2 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 225A | 新菱电器 | 3 | 个 | 480 | 1440 |  | 800 | 480 | 1440 | 0.6 | 0
3 | 电流互感器 | BH0.66 200/5A | 正泰 | 5 | 个 | 45 | 225 |  | 0 | 45 | 225 | #DIV/0! | 0
4 | 信号灯 | ND16-22 | 正泰 | 5 | 个 | 7 | 35 |  | 0 | 7 | 35 | #DIV/0! | 0
5 | 单元模数抽屉 | 1.5单元 | 临时厂家 | 6 | 个 | 510 | 3060 |  | 0 | 510 | 3060 | #DIV/0! | 0
6 | 铜排 | TMY-60*8 | 临时厂家 | 1 | 项 | 1615 | 1615 | 报价专用 | 0 | 1615 | 1615 | #DIV/0! | 0
7 | 箱体(壳体) | 2200H*800W*800D | 临时厂家 | 1 | 套 | 2600 | 2600 |  | 0 | 2600 | 2600 | #DIV/0! | 0
8 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 1200 | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | #DIV/0! | 0
9 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 496.75 | 496.75 |  | 0 | 496.75 | 496.75 | #DIV/0! | 0
10 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 596.1 | 596.1 |  | 0 | 596.1 | 596.1 | #DIV/0! | 0
11 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 894.15 | 894.15 |  | 0 | 894.15 | 894.15 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥13122.00
设备名称：柴油发电机组 | [5 empty] | 设备编号：MSN-03-08
设备型号：2200H*800W*800D | [5 empty] | 设备数量：1套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 400A | 新菱电器 | 2 | 个 | 720 | 1440 |  | 1200 | 720 | 1440 | 0.6 | 0
2 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 200A | 新菱电器 | 4 | 个 | 480 | 1920 |  | 800 | 480 | 1920 | 0.6 | 0
3 | 电流互感器 | BH0.66 400/5A | 正泰 | 2 | 个 | 75 | 150 |  | 0 | 75 | 150 | #DIV/0! | 0
4 | 电流互感器 | BH0.66 200/5A | 正泰 | 4 | 个 | 55 | 220 |  | 0 | 55 | 220 | #DIV/0! | 0
5 | 信号灯 | ND16-22 | 正泰 | 6 | 个 | 7 | 42 |  | 0 | 7 | 42 | #DIV/0! | 0
6 | 单元模数抽屉 | 2单元 | 临时厂家 | 2 | 个 | 600 | 1200 |  | 0 | 600 | 1200 | #DIV/0! | 0
7 | 单元模数抽屉 | 1.5单元 | 临时厂家 | 4 | 个 | 510 | 2040 |  | 0 | 510 | 2040 | #DIV/0! | 0
8 | 铜排 | TMY-60*8 | 临时厂家 | 1 | 项 | 1615 | 1615 | 报价专用 | 0 | 1615 | 1615 | #DIV/0! | 0
9 | 箱体(壳体) | 2200H*800W*800D | 临时厂家 | 1 | 套 | 2600 | 2600 |  | 0 | 2600 | 2600 | #DIV/0! | 0
10 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 1200 | 1200 |  | 0 | 1200 | 1200 | #DIV/0! | 0
11 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 561.35 | 561.35 |  | 0 | 561.35 | 561.35 | #DIV/0! | 0
12 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 673.62 | 673.62 |  | 0 | 673.62 | 673.62 | #DIV/0! | 0
13 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 1010.43 | 1010.43 |  | 0 | 1010.43 | 1010.43 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥14672.40
设备名称：主母排/零地排 | [5 empty] | 设备编号：
设备型号： | [5 empty] | 设备数量：1套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 铜排 | TMY-80*6 | 临时厂家 | 1 | 项 | 4521 | 4521 | 报价专用 | 0 | 4521 | 4521 | #DIV/0! | 0
2 | 铜排 | TMY-60*5 | 临时厂家 | 1 | 项 | 1885 | 1885 | 报价专用 | 0 | 1885 | 1885 | #DIV/0! | 0
3 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 640.6 | 640.6 |  | 0 | 640.6 | 640.6 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥7046.60
设备名称：307#电缆分线箱 | [5 empty] | 设备编号：307～308DL-01
设备型号：1200H*600W*400D（SUS304） | [5 empty] | 设备数量：4套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 铜排 | TMY-40*5 | 临时厂家 | 1 | 项 | 252 | 252 | 报价专用 | 0 | 252 | 252 | #DIV/0! | 0
2 | 箱体(壳体) | 1200H*600W*400D（SUS304） | 临时厂家 | 1 | 套 | 1550 | 1550 | (户外)下进下出 | 0 | 1550 | 1550 | #DIV/0! | 0
3 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 180 | 180 |  | 0 | 180 | 180 | #DIV/0! | 0
4 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 99.1 | 99.1 |  | 0 | 99.1 | 99.1 | #DIV/0! | 0
5 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 118.92 | 118.92 |  | 0 | 118.92 | 118.92 | #DIV/0! | 0
6 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 178.38 | 178.38 |  | 0 | 178.38 | 178.38 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥2378.40
设备名称：1#地下室应急照明 | [5 empty] | 设备编号：1#DL-05
设备型号：900H*800W*280D（SUS304） | [5 empty] | 设备数量：2套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 铜排 | TMY-30*4 | 临时厂家 | 1 | 项 | 270 | 270 | 报价专用 | 0 | 270 | 270 | #DIV/0! | 0
2 | 箱体(壳体) | 900H*800W*280D（SUS304） | 临时厂家 | 1 | 套 | 1320 | 1320 | 上进上出 | 0 | 1320 | 1320 | #DIV/0! | 0
3 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 100 | 100 |  | 0 | 100 | 100 | #DIV/0! | 0
4 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 84.5 | 84.5 |  | 0 | 84.5 | 84.5 | #DIV/0! | 0
5 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 101.4 | 101.4 |  | 0 | 101.4 | 101.4 | #DIV/0! | 0
6 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 152.1 | 152.1 |  | 0 | 152.1 | 152.1 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥2028.00
设备名称：1#地下室防火区七动力 | [5 empty] | 设备编号：1#DL-07
设备型号：900H*700W*280D（SUS304） | [5 empty] | 设备数量：2套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 铜排 | TMY-40*5 | 临时厂家 | 1 | 项 | 313 | 313 | 报价专用 | 0 | 313 | 313 | #DIV/0! | 0
2 | 箱体(壳体) | 900H*700W*280D（SUS304） | 临时厂家 | 1 | 套 | 1180 | 1180 | 上进上出 | 0 | 1180 | 1180 | #DIV/0! | 0
3 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 200 | 200 |  | 0 | 200 | 200 | #DIV/0! | 0
4 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 84.65 | 84.65 |  | 0 | 84.65 | 84.65 | #DIV/0! | 0
5 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 101.58 | 101.58 |  | 0 | 101.58 | 101.58 | #DIV/0! | 0
6 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 152.37 | 152.37 |  | 0 | 152.37 | 152.37 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥2031.60
设备名称：1#地下室动力 | [5 empty] | 设备编号：1#DL-08
设备型号：1200H*1000W*280D（SUS304） | [5 empty] | 设备数量：1套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 隔离开关 | XLR8-125A/3P | 临时厂家 | 5 | 个 | 254 | 1270 |  | 0 | 254 | 1270 | #DIV/0! | 0
2 | 铜排 | TMY-30*5 | 临时厂家 | 1 | 项 | 260 | 260 | 报价专用 | 0 | 260 | 260 | #DIV/0! | 0
3 | 箱体(壳体) | 1200H*1000W*280D（SUS304） | 临时厂家 | 1 | 套 | 1600 | 1600 | 上进上出 | 0 | 1600 | 1600 | #DIV/0! | 0
4 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 50 | 50 |  | 0 | 50 | 50 | #DIV/0! | 0
5 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 159 | 159 |  | 0 | 159 | 159 | #DIV/0! | 0
6 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 190.8 | 190.8 |  | 0 | 190.8 | 190.8 | #DIV/0! | 0
7 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 286.2 | 286.2 |  | 0 | 286.2 | 286.2 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥3816.00
设备名称：1-4#电缆分线箱 | [5 empty] | 设备编号：1-4#（2#专变）
设备型号：1500H*800W*400D（SUS304） | [5 empty] | 设备数量：4套
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 成本小计 | 采购系数 | 利润
1 | 铜排 | 50*5 | 临时厂家 | 1 | 项 | 787 | 787 | 报价专用 | 0 | 787 | 787 | #DIV/0! | 0
2 | 箱体(壳体) | 1500H*800W*400D（SUS304） | 临时厂家 | 1 | 套 | 1900 | 1900 | (户外)下进下出 | 0 | 1900 | 1900 | #DIV/0! | 0
3 | 辅料 |  | 临时厂家 | 1 | 项 | 500 | 500 |  | 0 | 500 | 500 | #DIV/0! | 0
4 | 人工费 |  |  | 1 | 项 | 159.35 | 159.35 |  | 0 | 159.35 | 159.35 | #DIV/0! | 0
5 | 管理费 |  |  | 1 | 项 | 191.22 | 191.22 |  | 0 | 191.22 | 191.22 | #DIV/0! | 0
6 | 制造费 |  |  | 1 | 项 | 286.83 | 286.83 |  | 0 | 286.83 | 286.83 | #DIV/0! | 0
单台合计： | [6 empty] | ￥3824.40

## 材料汇总表
江门市正泰电气科技有限公司
电话(Tel)： 传真(Fax)：
地址(Add)：
材料汇总表
甲方名称：武汉城投房地产开发有限公司 | [5 empty] | 报价单号：BJ2012090005
工程名称：武汉市名都花园南区一期(改) | [5 empty] | 报价日期：2012-09-11
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 单台成本 | 采购系数 | 利润
1 | 人工费 |  |  | 21 | 项 | 289.32 | 6075.72 |  | 0 | 881.94 | 0 | -592.62
2 | 制造费 |  |  | 20 | 项 | 489.17 | 9783.4 |  | 0 | 1587.48 | 0 | -1098.32
3 | 管理费 |  |  | 20 | 项 | 326.11 | 6522.2 |  | 0 | 1058.32 | 0 | -732.21
4 | 辅料 |  | 临时厂家 | 20 | 项 | 548.5 | 10970 |  | 400 | 400 | 1 | 148.5
5 | 单元模数抽屉 | 1.5单元 | 临时厂家 | 14 | 个 | 510 | 7140 |  | 0 | 510 | 0 | 0
6 | 单元模数抽屉 | 1/2单元 | 临时厂家 | 1 | 个 | 740 | 740 |  | 0 | 740 | 0 | 0
7 | 箱体(壳体) | 1200H*1000W*280D（SUS304） | 临时厂家 | 1 | 套 | 1600 | 1600 | 上进上出 | 0 | 1600 | 0 | 0
8 | 箱体(壳体) | 1200H*600W*400D（SUS304） | 临时厂家 | 4 | 套 | 1550 | 6200 | (户外)下进下出 | 0 | 1550 | 0 | 0
9 | 箱体(壳体) | 1500H*800W*400D（SUS304） | 临时厂家 | 4 | 套 | 1900 | 7600 | (户外)下进下出 | 0 | 1900 | 0 | 0
10 | 单元模数抽屉 | 1单元 | 临时厂家 | 2 | 个 | 440 | 880 |  | 440 | 440 | 1 | 0
11 | 单元横数抽屉 | 1单元 | 临时厂家 | 4 | 个 | 440 | 1760 |  | 0 | 440 | 0 | 0
12 | 箱体(壳体) | 2200H*800W*800D | 临时厂家 | 7 | 套 | 2600 | 18200 |  | 2600 | 2600 | 1 | 0
13 | 单元模数抽屉 | 2单元 | 临时厂家 | 10 | 个 | 600 | 6000 |  | 600 | 600 | 1 | 0
14 | 电流表 | 42L6-A 1500/5A | 正泰 | 3 | 个 | 28.7 | 86.1 |  | 41 | 28.7 | 0.7 | 0
15 | 电压表 | 42L6-V 0-450V | 正泰 | 1 | 个 | 28.7 | 28.7 |  | 41 | 28.7 | 0.7 | 0
16 | 铜排 | 50*5 | 临时厂家 | 4 | 项 | 787 | 3148 | 报价专用 | 0 | 787 | 0 | 0
17 | 箱体(壳体) | 900H*700W*280D（SUS304） | 临时厂家 | 2 | 套 | 1180 | 2360 | 上进上出 | 0 | 1180 | 0 | 0
18 | 箱体(壳体) | 900H*800W*280D（SUS304） | 临时厂家 | 2 | 套 | 1320 | 2640 | 上进上出 | 0 | 1320 | 0 | 0
19 | 电流互感器 | BH0.66 200/5A | 正泰 | 17 | 个 | 49.66 | 844.22 |  | 58 | 40.6 | 0.7 | 9.06
20 | 电流互感器 | BH0.66 250/5A | 正泰 | 6 | 个 | 56.97 | 341.82 |  | 0 | 57.4 | 0 | -0.43
21 | 电流互感器 | BH0.66 400/5A | 正泰 | 5 | 个 | 61.5 | 307.5 |  | 75 | 52.5 | 0.7 | 9
22 | 电流互感器 | BH0.66 50/5A | 正泰 | 2 | 个 | 22.4 | 44.8 |  | 0 | 22.4 | 0 | 0
23 | 电流互感器 | BH0.66 75/5A | 正泰 | 2 | 个 | 38 | 76 |  | 0 | 38 | 0 | 0
24 | 无功电度表 | DTS634 | 正泰 | 1 | 个 | 292.6 | 292.6 |  | 418 | 292.6 | 0.7 | 0
25 | 有功电度表 | DTS634 | 正泰 | 1 | 个 | 222.6 | 222.6 |  | 318 | 222.6 | 0.7 | 0
26 | 电流互感器 | HB0.66 1500/5A | 正泰 | 7 | 个 | 54.6 | 382.2 |  | 78 | 54.6 | 0.7 | 0
27 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 正泰 | 1 | 个 | 38.5 | 38.5 |  | 55 | 38.5 | 0.7 | 0
28 | 信号灯 | ND16-22 | 正泰 | 30 | 个 | 7 | 210 |  | 10 | 7 | 0.7 | 0
29 | 铜排 | TMY-30*4 | 临时厂家 | 2 | 项 | 270 | 540 | 报价专用 | 0 | 270 | 0 | 0
30 | 铜排 | TMY-30*5 | 临时厂家 | 1 | 项 | 260 | 260 | 报价专用 | 0 | 260 | 0 | 0
31 | 铜排 | TMY-40*5 | 临时厂家 | 6 | 项 | 272.33 | 1633.98 | 报价专用 | 0 | 252 | 0 | 20.33
32 | 铜排 | TMY-60*5 | 临时厂家 | 1 | 项 | 1885 | 1885 | 报价专用 | 0 | 1885 | 0 | 0
33 | 铜排 | TMY-60*8 | 临时厂家 | 6 | 项 | 1615 | 9690 | 报价专用 | 1615 | 1615 | 1 | 0
34 | 铜排 | TMY-80*6 | 临时厂家 | 1 | 项 | 4521 | 4521 | 报价专用 | 0 | 4521 | 0 | 0
35 | 铜排 | TMY-80*8 | 临时厂家 | 1 | 项 | 3767 | 3767 | 报价专用 | 3767 | 3767 | 1 | 0
36 | 塑壳断路器 | XLM1-100M/3300 50A | 新菱电器 | 2 | 个 | 270 | 540 |  | 450 | 270 | 0.6 | 0
37 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 200A | 新菱电器 | 14 | 个 | 480 | 6720 |  | 800 | 480 | 0.6 | 0
38 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 225A | 新菱电器 | 3 | 个 | 480 | 1440 |  | 800 | 480 | 0.6 | 0
39 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 250A | 新菱电器 | 6 | 个 | 720 | 4320 |  | 1200 | 720 | 0.6 | 0
40 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 315A | 新菱电器 | 3 | 个 | 720 | 2160 |  | 1200 | 720 | 0.6 | 0
41 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 400A | 新菱电器 | 2 | 个 | 720 | 1440 |  | 1200 | 720 | 0.6 | 0
42 | 塑壳断路器 | XLM1-63M/3300 63A | 新菱电器 | 1 | 个 | 210 | 210 |  | 350 | 210 | 0.6 | 0
43 | 隔离开关 | XLR8-125A/3P | 临时厂家 | 5 | 个 | 254 | 1270 |  | 0 | 254 | 0 | 0
44 | 智能断路器 | XLW1-2000/3P 1250A | 新菱电器 | 1 | 个 | 10200 | 10200 |  | 17000 | 10200 | 0.6 | 0
合计金额： | [6 empty] | ￥145091.34

## 材料询价表
江门市正泰电气科技有限公司
电话(Tel)： 传真(Fax)：
地址(Add)：
询价单
供应商： | [5 empty] | 询价单号：BJ2012090005
电话： | [5 empty] | 报价日期：2012-09-11
序号 | 产品名称 | 产品型号 | 品牌 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 备注 | 单台面价 | 采购系数
电话： 序号: 1; 电话： 产品名称: 人工费; 电话： 数量: 21; 电话： 单位: 项 | 0 | 0
电话： 序号: 2; 电话： 产品名称: 制造费; 电话： 数量: 20; 电话： 单位: 项 | 0 | 0
电话： 序号: 3; 电话： 产品名称: 管理费; 电话： 数量: 20; 电话： 单位: 项 | 0 | 0
电话： 序号: 4; 电话： 产品名称: 辅料; 电话： 品牌: 临时厂家; 电话： 数量: 20; 电话： 单位: 项 | 400 | 1
5 | 单元模数抽屉 | 1.5单元 | 临时厂家 | 14 | 个 |  |  |  | 0 | 0
6 | 单元模数抽屉 | 1/2单元 | 临时厂家 | 1 | 个 |  |  |  | 0 | 0
7 | 箱体(壳体) | 1200H*1000W*280D（SUS304） | 临时厂家 | 1 | 套 |  |  | 上进上出 | 0 | 0
8 | 箱体(壳体) | 1200H*600W*400D（SUS304） | 临时厂家 | 4 | 套 |  |  | (户外)下进下出 | 0 | 0
9 | 箱体(壳体) | 1500H*800W*400D（SUS304） | 临时厂家 | 4 | 套 |  |  | (户外)下进下出 | 0 | 0
10 | 单元模数抽屉 | 1单元 | 临时厂家 | 2 | 个 |  |  |  | 440 | 1
11 | 单元横数抽屉 | 1单元 | 临时厂家 | 4 | 个 |  |  |  | 0 | 0
12 | 箱体(壳体) | 2200H*800W*800D | 临时厂家 | 7 | 套 |  |  |  | 2600 | 1
13 | 单元模数抽屉 | 2单元 | 临时厂家 | 10 | 个 |  |  |  | 600 | 1
14 | 电流表 | 42L6-A 1500/5A | 正泰 | 3 | 个 |  |  |  | 41 | 0.7
15 | 电压表 | 42L6-V 0-450V | 正泰 | 1 | 个 |  |  |  | 41 | 0.7
16 | 铜排 | 50*5 | 临时厂家 | 4 | 项 |  |  | 报价专用 | 0 | 0
17 | 箱体(壳体) | 900H*700W*280D（SUS304） | 临时厂家 | 2 | 套 |  |  | 上进上出 | 0 | 0
18 | 箱体(壳体) | 900H*800W*280D（SUS304） | 临时厂家 | 2 | 套 |  |  | 上进上出 | 0 | 0
19 | 电流互感器 | BH0.66 200/5A | 正泰 | 17 | 个 |  |  |  | 58 | 0.7
20 | 电流互感器 | BH0.66 250/5A | 正泰 | 6 | 个 |  |  |  | 0 | 0
21 | 电流互感器 | BH0.66 400/5A | 正泰 | 5 | 个 |  |  |  | 75 | 0.7
22 | 电流互感器 | BH0.66 50/5A | 正泰 | 2 | 个 |  |  |  | 0 | 0
23 | 电流互感器 | BH0.66 75/5A | 正泰 | 2 | 个 |  |  |  | 0 | 0
24 | 无功电度表 | DTS634 | 正泰 | 1 | 个 |  |  |  | 418 | 0.7
25 | 有功电度表 | DTS634 | 正泰 | 1 | 个 |  |  |  | 318 | 0.7
26 | 电流互感器 | HB0.66 1500/5A | 正泰 | 7 | 个 |  |  |  | 78 | 0.7
27 | 转换开关 | LW5-16YH3/3 | 正泰 | 1 | 个 |  |  |  | 55 | 0.7
28 | 信号灯 | ND16-22 | 正泰 | 30 | 个 |  |  |  | 10 | 0.7
29 | 铜排 | TMY-30*4 | 临时厂家 | 2 | 项 |  |  | 报价专用 | 0 | 0
30 | 铜排 | TMY-30*5 | 临时厂家 | 1 | 项 |  |  | 报价专用 | 0 | 0
31 | 铜排 | TMY-40*5 | 临时厂家 | 6 | 项 |  |  | 报价专用 | 0 | 0
32 | 铜排 | TMY-60*5 | 临时厂家 | 1 | 项 |  |  | 报价专用 | 0 | 0
33 | 铜排 | TMY-60*8 | 临时厂家 | 6 | 项 |  |  | 报价专用 | 1615 | 1
34 | 铜排 | TMY-80*6 | 临时厂家 | 1 | 项 |  |  | 报价专用 | 0 | 0
35 | 铜排 | TMY-80*8 | 临时厂家 | 1 | 项 |  |  | 报价专用 | 3767 | 1
36 | 塑壳断路器 | XLM1-100M/3300 50A | 新菱电器 | 2 | 个 |  |  |  | 450 | 0.6
37 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 200A | 新菱电器 | 14 | 个 |  |  |  | 800 | 0.6
38 | 塑壳断路器 | XLM1-225M/3300 225A | 新菱电器 | 3 | 个 |  |  |  | 800 | 0.6
39 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 250A | 新菱电器 | 6 | 个 |  |  |  | 1200 | 0.6
40 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 315A | 新菱电器 | 3 | 个 |  |  |  | 1200 | 0.6
41 | 塑壳断路器 | XLM1-400M/3300 400A | 新菱电器 | 2 | 个 |  |  |  | 1200 | 0.6
42 | 塑壳断路器 | XLM1-63M/3300 63A | 新菱电器 | 1 | 个 |  |  |  | 350 | 0.6
43 | 隔离开关 | XLR8-125A/3P | 临时厂家 | 5 | 个 |  |  |  | 0 | 0
44 | 智能断路器 | XLW1-2000/3P 1250A | 新菱电器 | 1 | 个 |  |  |  | 17000 | 0.6
合计金额：